|  |  |
| --- | --- |
| 428020, Россия, г. Чебоксары,  пр. И. Яковлева, д. 1.  тел./факс: (8352) 24-06-50,  e-mail: [info@relematika.ru](mailto:info@relematika.ru)  сайт: [https//relematika.ru](https://relematika.ru) | **Карта заказа**  **ШКАФ ЗАЩИТЫ ЛИНИЙ 6-35 кВ ОТ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ**  **«Ш2500 06.110»** |
| Заказчик | *Укажите наименование организации* |
| Контактное лицо | *Укажите ФИО контактного лица и должность* |
| Телефон, E-mail | *Укажите контактный телефон и адрес электронной почты* |
| Объект установки | *Укажите наименование объекта установки шкафов* |

***Выберите тип и необходимые параметры шкафа, а также укажите требуемые сведения в соответствующих полях.***

1. **Тип и количество шкафов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ш2500 06.110 | Шкаф с одним комплектом защит линий 6-35 кВ от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ), в составе:  А1: устройство импульсной защит от ОЗЗ ВЛ и КЛ 6-35 кВ | *Кол-во* |
| Ш2500 06.110 06.110 | Шкаф с двумя комплектами защит линий 6-35 кВ от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ), в составе:  А1, А2: устройство импульсной защит от ОЗЗ ВЛ и КЛ 6-35 кВ | *Кол-во* |
| Ш2500 06.110 (5) | Шкаф с пятью комплектами защиты линий 6-35 кВ от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ), в составе:  А1…А5: устройство импульсной защиты от ОЗЗ ВЛ и КЛ 6-35 кВ | *Кол-во* |
| Ш2500 06.110 (6) | Шкаф с шестью комплектами защиты линий 6-35 кВ от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ), в составе:  А1…А6: устройство импульсной защиты от ОЗЗ ВЛ и КЛ 6-35 кВ | *Кол-во* |
| Ш2500 06.110 (8) | Шкаф с восемью комплектами защиты линий 6-35 кВ от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ), в составе:  А1…А8: устройство импульсной защиты от ОЗЗ ВЛ и КЛ 6-35 кВ | *Кол-во* |

1. **Цепи оперативного питания шкафа**

|  |  |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение оперативного тока | *Выберите* |

# Аналоговые цепи шкафа

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнение измерительных цепей | *Выберите* |
| Коэф. трансформации ТТ присоединения (при контроле тока фазы Iф) | *Укажите* |
| Цепи переменного тока 3I0 (от ТТНП или суммы фазных токов линии) | *Выберите* |

# Порты связи с АСУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнение порта связи | RS-485 (MС 1,5/4) | МЭК 60870-5-103  MЭК 61850-8-1 MMS  (с дополнительным внешним преобразователем) |

1. **Конструктивное исполнение шкафа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип металлоконструкции и габаритные размеры \*  (высота х ширина х глубина) | | *Выберите* |
| Высота цоколя (высота шкафа увеличивается на высоту цоколя) | | *Выберите* |
| Высота и расположение козырька для диспетчерского наименования  (высота шкафа увеличивается на высоту козырька) | | *Выберите* |
| Обслуживание шкафа (Двустороннее или Одностороннее) \*\* | | *Выберите* |
| Двустороннее обслуживание | Передняя дверь | *Выберите* |
| Задняя дверь | *Выберите* |
| Одностороннее обслуживание | Передняя дверь | *Выберите* |
| Подвод кабеля | | *Выберите* |
| *\* Возможность изготовления шкафов с иными габаритными размерами необходимо согласовать с ООО «Релематика».*  *\*\* При двустороннем обслуживании доступ с обеих сторон шкафа через переднюю и заднюю двери, при одностороннем обслуживании доступ с передней стороны шкафа, вместо задней двери стенка.*  ***По умолчанию цвет шкафа и козырька – RAL 7035, цвет цоколя – RAL 7021. Иное цветовое исполнение необходимо указать в п. «Дополнительные требования» карты заказа.*** | | |

1. **Комплектация шкафа**

|  |  |
| --- | --- |
| Блоки испытательные | *Выберите* |
| Клеммы | *Выберите* |

1. **Условия эксплуатации шкафа**

|  |  |
| --- | --- |
| Степень защиты шкафа | *Выберите* |
| Климатическое исполнение и категория размещения | *Выберите или Укажите* |

**10 Диспетчерское наименование (наносится на козырек шкафа при выборе необходимости его установки в п. 5)**

|  |  |
| --- | --- |
| *Укажите тип шкафа* | *Укажите диспетчерское наименование шкафа* |
| *Укажите тип шкафа* | *Укажите диспетчерское наименование шкафа* |

**11 Дополнительные принадлежности и инструмент (дополнительная комплектность поставки)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ноутбук (при заказе оговорить конфигурацию) | *Укажите количество* |
| Сумка для ноутбука | *Укажите количество* |
| *Укажите наименование и тип* | *Укажите количество* |
| *Укажите наименование и тип* | *Укажите количество* |
| *Укажите наименование и тип* | *Укажите количество* |

1. **Дополнительные требования (функциональное оснащение шкафов может быть дополнено или изменено в зависимости от требований проекта):**

*Укажите дополнительные требования к шкафам или иные сведения, которые необходимо учесть*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Разработчик проекта** | *Укажите наименование и контакты организации* | | |
| **Заказчик** | *Укажите должность* |  | *Укажите Ф.И.О* |
|  |  | Подпись |  |