| ООО «Релематика» г. Чебоксары | Факс: (8352) 240243 Тел.: (8352) 240650 |
| --- | --- |

Карта заказа

комплектного устройства защиты и автоматики «ТОР 110-ИЗН»

Импульсная защита воздушных и кабельных линий сетей 6-35 кВ

Наименование предприятия __________________________________________________________________

Адрес_____________________________________________________________________________________

Контактное лицо/должность__________________________________________________________________

Телефон/факс_____(________)______________________ E-mail____________________________________

| ТОР 110 - | ИЗН | _ | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | Количество терминалов: ______________ шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

1. Исполнение измерительных цепей                                                       Код

ТТНП+ТННП (контроль 3Io, 3Uo) 	□ 0

ТТ+ТТНП+ТННП (контроль Iф, 3Io, 3Uo)	□ 1  (коэфф. трансформ. ТТ ______________)

2. Программное обеспечение с кабелем связи для USB-порта, 	комплектов: ____________

3. Дополнительное оборудование, инструменты и принадлежности, поставляемые совместно с устройством:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Пример: ТОР 110-ИЗН 0 1160 2 – терминал с измерением 3I0 и 3Uo.

Пример: ТОР 110-ИЗН 1 1160 2 – терминал с измерением 3I0 и 3Uo и фазного тока Iф.