| Предприятие-изготовитель: | ООО «Релематика», 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 1. Тел.: (8352) 24-06-50, факс: (8352) 24-02-43, e-mail: market@relematika.ru |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О) |  |
| Телефон, факс, E-mail |  |
| Объект установки |  |

# При заполнении карты заказа в электронном виде с помощью двойного клика отметьте знаком  выбор необходимого параметра, а также впишите требуемые значения, где это необходимо.

# Выбор типоисполнения шкафа

| Шифр шкафа | Назначение шкафа | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Шкафы с одним комплектом АЧР |
| Ш2500 02.234 | Шкаф автоматической частотной разгрузки потребителей на четырнадцать очередей (АЧР) с последующим ЧАПВ |  |
| Шкафы с двумя комплектами АЧР |
| Ш2500 02.234 02.234 | Комплект 1: автоматическая частотная разгрузка потребителей на четырнадцать очередей (АЧР) с последующим ЧАПВ Комплект 2: автоматическая частотная разгрузка потребителей на четырнадцать очередей (АЧР) с последующим ЧАПВ |  |

# Номинальные данные

| Оперативный ток ПС | Постоянный | Переменный | Выпрямленный |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение оперативного тока | 220В | 110В | Другое: |

# Номинальные данные измерительных трансформаторов тока (ИТТ)

| Измерительные трансформаторы тока | 1 Комплект АЧР | 2 Комплект АЧР |
| --- | --- | --- |
|  | ИТТ1 | ИТТ2 |
| Коэффициент трансформации ТТ |  |  |

# Номинальные данные измерительных трансформаторов напряжения (ИТН)

| Измерительные трансформаторы напряжения | Схема соединения обмоток | Номинальное напряжение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первичное, кВ | Вторичное, В |
| ИТН 1 с.ш. |  |  |  |
| ИТН 2 с.ш. |  |  |  |

# Связь с АСУ ТП

| Порты связи | Интерфейсы связи | Протоколы связи |
| --- | --- | --- |
| Порты 1, 2 (Ethernet электрический или оптический) | Ethernet электрический Ethernet оптический | МЭК 61850 (MMS, GOOSE) МЭК 60870-5-104 МodBus TCP/IP |
| Порты 5, 6 (RS485 или ВОЛС) | RS-485 ВОЛС | МЭК 60870-5-103 ModBus RTU/ASCII |

# Габаритные размеры шкафа (высота x ширина x глубина, мм)*

| 2200х800х600 (вместо э/м панели) | 2200х806х600 | Другие**: |
| --- | --- | --- |
| Козырек для диспетчерского наименования | Высота козырька |
| не требуется | с лицевой стороны шкафа | с обеих сторон шкафа | 100 мм | 200 мм |
| * - Высота шкафов приведена с цоколем 200 мм, без учета козырька. **- Возможность изготовления шкафов с иными габаритными размерами необходимо согласовать с ООО «Релематика». |

# Конструктивное исполнение

| Металлоконструкция | Ввод кабелей | Обслуживание шкафа |
| --- | --- | --- |
| определяется заводом изготовителем | снизу | сверху | двустороннее | одностороннее |
| Исполнение передней двери | Исполнение задней двери |
| со смотровым окном | обзорная | сплошная металлическая | одностворчатая | двустворчатая |

# Тип клемм, испытательных блоков

| Тип клемм | Испытательные блоки |
| --- | --- |
| винтовые | пружинные | БИ (ЧЭАЗ) | Fame (Phoenix Contact) | Другие: |

# Дополнительное оборудование, устанавливаемое в шкафу

| Шифр шкафа | Тип устройства | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |

# Дополнительные требования