| Предприятие-изготовитель: | ООО «Релематика», 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 1. Тел.: (8352) 24-06-50, факс: (8352) 24-02-43, e-mail: market@relematika.ru |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О) |  |
| Телефон, факс, E-mail |  |
| Объект установки |  |

# При заполнении карты заказа в электронном виде с помощью двойного клика отметьте знаком  выбор необходимого параметра, а также впишите требуемые значения, где это необходимо.

# Дополнительно к настоящей карте заказа необходимо предоставить план расположения и заполненную однолинейную схему.

# Шаблон однолинейной схемы приведен в приложении №1.

# Номинальные данные

| Количество вводов | один | два |
| --- | --- | --- |
| Устройство автоматического ввода резерва питания (АВР) на вводах | да | нет |
| Номинальное входное напряжение главной цепи | ~380 В (400 В), 50 Гц | другое _______ |
| Зарядно-выпрямительные устройства (ЗВУ) | указать _______ |
| Количество ЗВУ | один | два |
| Номинальный ток ЗВУ | указать _______________ |
| Номинальное выходное напряжение главной цепи | 24 В | 48 В | 110 В | 220 В |
| Производитель аккумуляторной батареи (АБ) | GNB (Exide) | Enersys | другое _______ |
| Тип АБ | AGM | GEL |
| Ёмкость АБ С10 | указать _______________ |
| Срок службы АБ | 5-7 лет | 10-12 лет | 15 лет |
| Количество аккумуляторов в АБ | 17 | другое _______ |
| Блок аварийного освещения (БАО) | да (2 кВт) | да (4 кВт) | нет |
| Количество автоматов распределения от БАО | 4 по 10А каждый | другое _______ |
| Устройство защиты от глубокого разряда АБ | да | нет |

# Конструктивные данные

| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP21 | IP31 | IP41 | IP54 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ4.2 | УХЛ3.1 |
| Сейсмостойкость по MSK-64 | 6 баллов | 7 баллов | 9 баллов |
| Габариты СОПТ (ВхШхГ) | указать _______________ |
| Габариты цоколя | 100 мм | 200 мм | без цоколя |
| Обслуживание | одностороннее | двухстороннее |
| Подвод питания | снизу | сверху |
| Внутреннее разделение по ГОСТ Р 51321.1 | 1 | 2а |
| Козырек для диспетчерского наименования | 100 мм | 200 мм | не нужен |

# Количество аппаратов распределения

| Количество выключателей секции №1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток выключателей секции №1 |  |  |  |  |  |  |
| Кривая отключения выключателей секции №1 |  |  |  |  |  |  |
| Количество выключателей секции №2 |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток выключателей секции №2 |  |  |  |  |  |  |
| Кривая отключения выключателей секции №2 |  |  |  |  |  |  |

# Система мониторинга и контроля сопротивления изоляции

| Протокол интеграции в АСУ ТП | ModBUS RTU (RS485) | ModBUS TCP (Ethernet) |
| --- | --- | --- |
|  | МЭК 60870-5-104 (Ethernet) | МЭК 61850 (Ethernet) |
|  | без интеграции в АСУ ТП |
| Контроль сопротивления изоляции на шинах | да | нет |
| Пофидерная система контроля сопротивления изоляции | КМСОТ-М «Дубна» |
|  | BENDER |
|  | другое _______ |
|  | нет |
| Переносное устройство контроля сопротивления изоляции | да | нет |
| Дискретные сигналы, передаваемые в АСУ ТП по протоколу связи | состояние вводных коммутационных аппаратов (включено/отключено); аварийное отключение вводных коммутационных аппаратов; состояние защитно-коммутационных аппаратов распределения (включено/отключено); обобщенный сигнал аварийного отключения защитно-коммутационных аппаратов распределения; предупредительный сигнал повышения/понижения напряжения на секции; аварийный сигнал повышения/понижения напряжения на секции; повышенный уровень пульсации напряжения на шинах; повышенный уровень пульсации тока заряда/подзаряда АБ; аварийный сигнал снижения сопротивления изоляции; обрыв цепи АБ; снижение тока подзаряда ниже заданной величины; неисправность СОПТ |
| Аналоговые сигналы, передаваемые в АСУ ТП по протоколу связи | напряжение на секции; ток заряда/подзаряда; ток ЗВУ; напряжение групп аккумуляторов; напряжение асимметрии групп элементов; действующее значение величины пульсаций напряжения; действующее значение пульсаций тока; сопротивление изоляции полюсов; сопротивление изоляции присоединений |

# Дополнительные требования

| Разработчик проекта |  |
| --- | --- |
|  |  | Организация, контакты |  |
| Заказчик |  |
|  | Должность |  | подпись |  | Ф.И.О. |