| Предприятие-изготовитель: | ООО «Релематика», 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 1. Тел.: (8352) 24-06-50, факс: (8352) 24-02-43, e-mail: market@relematika.ru |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О) |  |
| Телефон, факс, E-mail |  |
| Объект установки |  |

# При заполнении карты заказа в электронном виде с помощью двойного клика отметьте знаком  выбор необходимого параметра, а также впишите требуемые значения, где это необходимо.

# Дополнительно к настоящей карте заказа необходимо предоставить план расположения и заполненную однолинейную схему.
Шаблон однолинейной схемы приведен в приложении №1.

# Номинальные данные

| Номинальный ток главной цепи (сборных шин) | 100 А | 160 А | 250 А | 630 А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 800 А | 1000 А | 1600 А | 2500 А |
| Тип вводных автоматических выключателей | селективный | токоограничивающий |
| Исполнение вводных и секционных выключателей | стационарное | втычное | выдвижное |
| Исполнение отходящих выключателей | стационарное | втычное |
| Номинальное напряжение главной цепи | ~380 В (400 В), 50 Гц | другое ___________ |
| Номинальное напряжение вспомогательной цепи | =220 В | ~220 В, 50 Гц | другое ___________ |
| Система заземления | TN-C | TN-C-S | TN-S |
| Количество рабочих вводов | два | три |
| Количество секций | две | три |

# Конструктивные данные

| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP21 | IP31 | IP41 | IP54 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ4.2 | УХЛ3.1 |
| Сейсмостойкость по MSK-64 | 6 баллов | 7 баллов | 9 баллов |
| Обслуживание | одностороннее | двухстороннее |
| Подвод питания от ТСН | кабелем снизу | кабелем сверху | шиной сбоку |
| Ввод кабеля в шкафах распределения | снизу | сверху |
| Сечение нулевого рабочего проводника N | не менее 50% от сечения фазного проводника | 100% от сечения фазного проводника |
| Сечение нулевого защитного проводника PE | не менее 50% от сечения фазного проводника | 100% от сечения фазного проводника |
| Сечение PEN-проводника | не менее 50% от сечения фазного проводника | 100% от сечения фазного проводника |
| Внутреннее разделение по ГОСТ Р 51321.1 | 1 | 2а |
| Козырек для диспетчерского наименования | 100 мм | 200 мм | не нужен |

# Функциональные данные

| Исполнение АВР | э/м реле | ТОР 200-16 | Zelio Logic |
| --- | --- | --- | --- |
|  | промышленный контроллер |
|  | другое ___________ |
| Протокол интеграции в АСУ ТП | ModBUS RTU (RS485) | МЭК 60870-5-104 (Ethernet) |
|  | МЭК 61850 (Ethernet) | без интеграции в АСУ ТП |
| Сигналы шкафов ввода и секционирования, передаваемые в АСУ ТП по протоколу | выключатель ввода (секционирования) включен/отключен; выключателя ввода (секционирования) аварийно отключен; напряжение на вводе в норме; напряжение на секции в норме; перегрев ТСН; замыкание на землю; АВР введен/выведен; ВНР с перекрытием/без перекрытия; АВР сработал; неисправность цепей управления |
| Сигналы шкафов распределения, передаваемые в АСУ ТП по протоколу | выключатель включен/отключен; обобщенный сигнал аварийного отключения |
| Параметры сети, передаваемые в АСУ ТП по протоколу | напряжение на секции; напряжение на вводе; ток на вводе; ток на секции; мощность на вводе; электроэнергия на вводе; частота сети |
| Местная сигнализация на фасадах шкафов | Шкафы ввода и секционирования выключатель включен; выключатель отключен; выключатель аварийно отключен; замыкание на землю; неисправность; перегрев ТСН; АВР сработал; Шкафы распределения выключатель включен; выключатель отключен; выключатель аварийно отключен; неисправность (обобщенный сигнал аварийного отключения) |

# Дополнительные требования

| Разработчик проекта |  |
| --- | --- |
|  |  | Организация, контакты |  |
| Заказчик |  |
|  | Должность |  | подпись |  | Ф.И.О. |