| Предприятие-изготовитель: | ООО «Релематика», 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 1. Тел.: (8352) 24-06-50, факс: (8352) 24-02-43, e-mail: market@relematika.ru |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О) |  |
| Телефон, факс, E-mail |  |
| Объект установки |  |

# При заполнении карты заказа в электронном виде с помощью двойного клика отметьте знаком  выбор необходимого параметра, а также впишите требуемые значения, где это необходимо.

# Выбор типоисполнения шкафа

| Шифр шкафа | Назначение шкафа | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Шкафы с одним комплектом РЗА |
| Ш2100 14.510 | Шкаф защиты синхронного генератора, работающего непосредственно на сборные шины |  |
| Ш2100 14.511 | Шкаф защиты синхронного генератора |  |
| Ш2100 14.540 | Шкаф основных и резервных защит трансформатора блока 110-220 кВ |  |
| Шкафы с двумя комплектами РЗА |
| Ш2100 14.510 14.510 | Комплект 1: защиты синхронного генератора, работающего непосредственно на сборные шины Комплект 2: защиты синхронного генератора, работающего непосредственно на сборные шины |  |
| Ш2100 14.511 14.511 | Комплект 1: защиты синхронного генератора Комплект 2: защиты синхронного генератора |  |
| Ш2100 14.511 14.540 | Комплект 1: защиты синхронного генератора Комплект 2: основные и резервные защиты трансформатора блока 110-220 кВ |  |

# Номинальные данные

| Оперативный ток ПС | Постоянный | Переменный | Выпрямленный |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение оперативного тока | 220В | 110В | Другое: |

# Номинальные данные генератора

| Тип генератора | Номинальная мощность, МВА/МВт | Номинальное напряжение, кВ | Соединение фаз обмотки статора (Y, двойная Y, Δ) |
| --- | --- | --- | --- |

# Номинальные данные трансформатора блока

| Тип трансформатора блока | Номинальная мощность, кВА | Номинальное напряжение, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВН | НН |

# Номинальные данные измерительных трансформаторов тока защит генератора

| Наименование | Коэффициент трансформации ТТ |
| --- | --- |
| ТТ со стороны линейных (главных) выводов генератора |  |
| ТТ со стороны нулевых выводов генератора |  |
| ТТ для цепей измерения мощности |  |
| ТТ нулевой последовательности с подмагничиванием |  |
| ТТ для цепей поперечной дифференциальной защиты |  |
| ТТ со стороны ВН выпрямительного трансформатора (или со стороны выводов возбудителя) |  |
| ТТ со стороны НН выпрямительного трансформатора |  |

# Номинальные данные измерительных трансформаторов напряжения защит генератора

| Наименование | Схема соединения обмоток | Номинальное напряжение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первичное, кВ | Вторичное, В |
| ТН на линейных (главных) выводах генератора |  |  |  |
| ТН (ДГР) в нейтрали генератора |  |  |  |
| ТН на шинах ВН (для контроля синхронизма) |  |  |  |

# Номинальные данные измерительных трансформаторов тока защит трансформатора блока

| Наименование | Обозначение | Коэффициент трансформации ТТ |
| --- | --- | --- |
| ТТ в цепи выключателя В1 стороны ВН трансформатора блока | IВН1 |  |
| ТТ в цепи выключателя В2 стороны ВН трансформатора блока | IВН2 |  |
| ТТ со стороны ВН трансформатора блока | IВН ТБ |  |
| ТТ в нейтрали обмотки ВН трансформатора блока | 3I0 ВН ТБ |  |
| ТТ со стороны НН трансформатора блока | IНН ТБ |  |
| ТТ со стороны ВН ТСН | IВН ТСН |  |
| ТТ со стороны нулевых выводов генератора | IГЕН |  |

# Номинальные данные измерительных трансформаторов напряжения защит трансформатора блока

| Наименование | Обозначение | Схема соединения обмоток | Номинальное напряжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первичное, кВ | Вторичное, В |
| ТН со стороны НН трансформатора блока | U НН ТБ |  |  |  |
| ТН со стороны ВН трансформатора блока | 3U0 ВН ТБ |  |  |  |

# Выбор функций защит генератора

| Наименование функции | Ш2100 14.510 | Ш2100 14.511 |
| --- | --- | --- |
| Продольная дифференциальная токовая защита генератора (ДЗГ) |  |  |
| Односистемная поперечная токовая дифференциальная защита (ПДЗ) |  |  |
| Максимальная токовая защита с пуском по напряжению (МТЗН) |  |  |
| Дистанционная защита (ДЗ) |  |  |
| Блокировка при качаниях (БК) |  |  |
| Защита от замыкания на землю обмотки статора блочного генератора по основной и третьей гармоникам напряжения нулевой последовательности (ЗЗГ) |  |  |
| Защита статора от замыкания на землю по току нулевой последовательности (ТЗНП) |  |  |
| Защита статора от замыкания на землю по высокочастотным составляющим (ЗГВЧ) |  |  |
| Защита ротора от замыкания на землю в двух точках (ЗРЗ2т) |  |  |
| Защита статора от перегрузки (защита от симметричной перегрузки (ЗСП)) |  |  |
| Защита от несимметричной перегрузки, токовая защита обратной последовательности (ЗНП) |  |  |
| Защита ротора от перегрузки током возбуждения (ЗРП) |  |  |
| Резервная защита от перегрузки током возбуждения (РЗРП) |  |  |
| Защита от повышения напряжения (ЗПН) |  |  |
| Защита от снижения напряжения (ЗСН) |  |  |
| Защита от перевозбуждения (ЗПрВ) |  |  |
| Защита обратной активной мощности (ЗОАМ) |  |  |
| Защита от потери возбуждения (ЗПВ) |  |  |
| Защита от асинхронного режима без потери возбуждения (ЗАХ) |  |  |
| Защита от изменения (повышения, понижения) частоты (ЗИЧ) |  |  |
| Защита от непреднамеренного включения генератора (ЗНВГ) |  |  |
| Защита ротора от замыкания на землю в одной точке (выполняется при помощи устройства Bender IRDH375В) (ЗРЗ1т) |  |  |
| Защита статора от замыкания на землю с наложением постоянного тока (выполняется при помощи устройств: РЗГ-100) |  |  |
| Функция резервирования при отказе генераторного выключателя (УРОВ) |  |  |
| Блокировка при неисправности цепей напряжения переменного тока (БНН) |  |  |
| Функция контроля синхронизма (КС) |  |  |
| Максимальная токовая защита и токовая отсечка выпрямительного трансформатора (МТЗВТ) |  |  |
| Защита статора от замыкания на землю с наложением тока 25Гц (выполняется при помощи устройства ИКТ-2) |  |  |

# Cвязь с АСУ ТП

| Порты связи | Интерфейсы связи | Протоколы связи |
| --- | --- | --- |
| Порты 1, 2 (Ethernet электрический или оптический) | Ethernet электрический Ethernet оптический | МЭК 61850 (MMS, GOOSE) МЭК 60870-5-104 МodBus TCP/IP |
| Порты 4, 5 (RS485 или ВОЛС) | RS-485 ВОЛС | МЭК 60870-5-103 ModBus RTU/ASCII |

# Габаритные размеры шкафа (высота x ширина x глубина, мм)*

| 2200х800х600 (вместо э/м панели) | 2200х806х600 | Другие: |
| --- | --- | --- |
| Козырек для диспетчерского наименования | Высота козырька |
| не требуется | с лицевой стороны шкафа | с обеих сторон шкафа | 100 мм | 200 мм |
| * - Высота шкафов приведена с цоколем 200 мм, без учета козырька. **- Возможность изготовления шкафов с иными габаритными размерами необходимо согласовать с ООО «Релематика». |

# Конструктивное исполнение

| Металлоконструкция | Ввод кабелей | Обслуживание шкафа |
| --- | --- | --- |
| определяется заводом изготовителем | снизу | сверху | двустороннее | одностороннее |
| Исполнение передней двери | Исполнение задней двери |
| со смотровым окном | обзорная | сплошная металлическая | одностворчатая | двустворчатая |

# Тип клемм, испытательных блоков

| Тип клемм | Испытательные блоки |
| --- | --- |
| винтовые | пружинные | БИ (ЧЭАЗ) | Fame (Phoenix Contact) * | Другие: |
| * - только для шкафов с двусторонним обслуживанием |

# Дополнительное оборудование, устанавливаемое в шкафу

| Шифр шкафа | Тип устройства | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |

# Дополнительные требования

# Footnotes

– рекомендуется использовать при малой уставке защиты обратной мощности (менее   2 % Pг.ном)