| Предприятие-изготовитель: | ООО «Релематика», 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 1. Тел.: (8352) 24-06-50, факс: (8352) 24-02-43, e-mail: market@relematika.ru |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О) |  |  |
| Телефон, факс, E-mail |  |  |
| Объект установки |  |  |

# При заполнении карты заказа в электронном виде с помощью двойного клика отметьте знаком  выбор необходимого параметра, а также впишите требуемые значения, где это необходимо.

# Выбор типоисполнения шкафа

| Шифр шкафа | Назначение шкафа | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Шкафы с одним комплектом РЗА |  |  |
| Ш2100 14.535 | Шкаф основных и резервных защит трансформатора собственных нужд |  |
| Ш2100 14.540 | Шкаф основных и резервных защит трансформатора блока 110-220 кВ |  |
| Шкафы с двумя комплектами РЗА |  |  |
| Ш2100 14.535 14.535 | Комплект 1: основные и резервные защиты трансформатора собственных нужд Комплект 2: основные и резервные защиты трансформатора собственных нужд |  |
| Ш2100 14.540 14.540 | Комплект 1: основные и резервные защиты трансформатора блока 110-220 кВ Комплект 1: основные и резервные защиты трансформатора блока 110-220 кВ |  |
| Ш2100 14.540 14.535 | Комплект 1: основные и резервные защиты трансформатора блока 110-220 кВ Комплект 2: основные и резервные защиты трансформатора собственных нужд |  |

# Номинальные данные

| Оперативный ток ПС | Постоянный | Переменный | Выпрямленный |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение оперативного тока | 220В | 110В | Другое: |

# Номинальные данные трансформатора блока

| Тип трансформатора | Номинальная мощность, кВА | Номинальное напряжение, кВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | НН |

# Номинальные данные трансформатора собственных нужд

| Тип трансформатора | Номинальная мощность, кВА | Номинальное напряжение, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | НН1 | НН2 |

# Номинальные данные измерительных трансформаторов тока защиты трансформатора блока

| Наименование | Обозначение | Коэффициент трансформации ТТ |
| --- | --- | --- |
| ТТ в цепи выключателя В1 стороны ВН трансформатора блока | IВН1 |  |
| ТТ в цепи выключателя В2 стороны ВН трансформатора блока | IВН2 |  |
| ТТ со стороны ВН трансформатора блока | IВН ТБ |  |
| ТТ в нейтрали обмотки ВН трансформатора блока | 3I0 ВН ТБ |  |
| ТТ со стороны НН трансформатора блока | IНН ТБ |  |
| ТТ со стороны ВН ТСН | IВН ТСН |  |
| ТТ со стороны нулевых выводов генератора | IГЕН |  |

# Номинальные данные измерительных трансформаторов напряжения защиты трансформатора блока

| Наименование | Обозначение | Схема соединения обмоток | Номинальное напряжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первичное, кВ | Вторичное, В |
| ТН со стороны НН трансформатора блока | U НН ТБ |  |  |  |
| ТН со стороны ВН трансформатора блока | 3U0 ВН ТБ |  |  |  |

# Номинальные данные измерительных трансформаторов тока защиты ТСН

| Наименование | Обозначение | Коэффициент трансформации ТТ |
| --- | --- | --- |
| ТТ со стороны ВН ТСН | IВН ТСН |  |
| ТТ со стороны НН1 ТСН | IНН1 ТСН |  |
| ТТ со стороны НН2 ТСН | IНН2 ТСН |  |

# Номинальные данные измерительных трансформаторов напряжения защиты ТСН

| Наименование | Обозначение | Схема соединения обмоток | Номинальное напряжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первичное, кВ | Вторичное, В |
| ТН со стороны НН1 ТСН | ИТН1 (U НН1 ТСН) |  |  |  |
| ТН со стороны НН2 ТСН | ИТН2 (U НН2 ТСН) |  |  |  |

# Cвязь с АСУ ТП

| Порты связи | Интерфейсы связи | Протоколы связи |
| --- | --- | --- |
| Порты 1, 2 (Ethernet электрический или оптический) | Ethernet электрический Ethernet оптический | МЭК 61850 (MMS, GOOSE) МЭК 60870-5-104 МodBus TCP/IP |
| Порты 4, 5 (RS485 или ВОЛС) | RS-485 ВОЛС | МЭК 60870-5-103 ModBus RTU/ASCII |

# Габаритные размеры шкафа (высота x ширина x глубина, мм)*

| 2200х800х600 (вместо э/м панели) |  | 2200х806х600 |  | Другие: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Козырек для диспетчерского наименования |  |  |  | Высота козырька |  |
| не требуется | с лицевой стороны шкафа |  | с обеих сторон шкафа | 100 мм | 200 мм |
| * - Высота шкафов приведена с цоколем 200 мм, без учета козырька. **- Возможность изготовления шкафов с иными габаритными размерами необходимо согласовать с ООО «Релематика». |  |  |  |  |  |

# Конструктивное исполнение

| Металлоконструкция |  |  | Ввод кабелей |  | Обслуживание шкафа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| определяется заводом изготовителем |  |  | снизу | сверху | двустороннее | одностороннее |
| Исполнение передней двери |  |  |  |  | Исполнение задней двери |  |
| со смотровым окном | обзорная | сплошная металлическая |  |  | одностворчатая | двустворчатая |

# Тип клемм, испытательных блоков

| # Тип клемм |  | # Испытательные блоки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # винтовые | # пружинные | # БИ (ЧЭАЗ) | # Fame (Phoenix Contact) * | # Другие: |
| # * - только для шкафов с двусторонним обслуживанием |  |  |  |  |

# Дополнительное оборудование, устанавливаемое в шкафу

| Шифр шкафа | Тип устройства | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |

# Дополнительные требования