| Предприятие-изготовитель: | ООО «Релематика», 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 1. Тел.: (8352) 24-06-50, факс: (8352) 24-02-43, e-mail: market@relematika.ru |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О) |  |
| Телефон, факс, E-mail |  |
| Объект установки |  |

# При заполнении карты заказа в электронном виде с помощью двойного клика отметьте знаком  выбор необходимого параметра, а также впишите требуемые значения, где это необходимо.

# Выбор типоисполнения шкафа

| Шифр шкафа | Назначение шкафа | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Шкафы с одним комплектом РЗА |
| Ш2100 14.536 | Шкаф основных и резервных защит пускорезервного ТСН |  |
| Шкафы с двумя комплектами РЗА |
| Ш2100 14.536 14.536 | Комплект 1: основные и резервные защиты пускорезервного ТСН Комплект 2: основные и резервные защиты пускорезервного ТСН |  |

# Номинальные данные

| Оперативный ток ПС | Постоянный | Переменный | Выпрямленный |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение оперативного тока | 220В | 110В | Другое: |

# Номинальные данные пускорезервного трансформатора собственных нужд

| Тип ТСН | Номинальная мощность, кВА | Номинальное напряжение, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВН | НН1 | НН2 |

# Номинальные данные измерительных трансформаторов тока

| Наименование | Обозначение | Коэффициент трансформации ТТ |
| --- | --- | --- |
| ТТ в цепи выключателя В1 стороны ВН ТСН | IВН1 |  |
| ТТ в цепи выключателя В2 стороны ВН ТСН | IВН2 |  |
| ТТ со стороны ВН ТСН | IВН ТСН |  |
| ТТ в нейтрали обмотки ВН ТСН | 3I0ВН ТСН |  |
| ТТ со стороны НН1 ТСН | IНН1 ТСН |  |
| ТТ со стороны НН2 ТСН | IНН2 ТСН |  |

# Номинальные данные измерительных трансформаторов напряжения

| Наименование | Обозначение | Схема соединения обмоток | Номинальное напряжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первичное, кВ | Вторичное, В |
| ТН со стороны НН1 ТСН | U НН1 ТСН |  |  |  |
| ТН со стороны НН2 ТСН | U НН2 ТСН |  |  |  |

# Cвязь с АСУ ТП

| Порты связи | Интерфейсы связи | Протоколы связи |
| --- | --- | --- |
| Порты 1, 2 (Ethernet электрический или оптический) | Ethernet электрический Ethernet оптический | МЭК 61850 (MMS, GOOSE) МЭК 60870-5-104 МodBus TCP/IP |
| Порты 4, 5 (RS485 или ВОЛС) | RS-485 ВОЛС | МЭК 60870-5-103 ModBus RTU/ASCII |

# Габаритные размеры шкафа (высота x ширина x глубина, мм)*

| 2200х800х600 (вместо э/м панели) | 2200х806х600 | Другие: |
| --- | --- | --- |
| Козырек для диспетчерского наименования | Высота козырька |
| не требуется | с лицевой стороны шкафа | с обеих сторон шкафа | 100 мм | 200 мм |
| * - Высота шкафов приведена с цоколем 200 мм, без учета козырька. **- Возможность изготовления шкафов с иными габаритными размерами необходимо согласовать с ООО «Релематика». |

# Конструктивное исполнение

| Металлоконструкция | Ввод кабелей | Обслуживание шкафа |
| --- | --- | --- |
| определяется заводом изготовителем | снизу | сверху | двустороннее | одностороннее |
| Исполнение передней двери | Исполнение задней двери |
| со смотровым окном | обзорная | сплошная металлическая | одностворчатая | двустворчатая |

# Тип клемм, испытательных блоков

| Тип клемм | Испытательные блоки |
| --- | --- |
| винтовые | пружинные | БИ (ЧЭАЗ) | Fame (Phoenix Contact) * | Другие: |
| * - только для шкафов с двусторонним обслуживанием |

# Дополнительное оборудование, устанавливаемое в шкафу

| Шифр шкафа | Тип устройства | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |

# Дополнительные требования