| Предприятие-изготовитель: | ООО «Релематика», 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 1. Тел.: (8352) 24-06-50, факс: (8352) 24-02-43, e-mail: market@relematika.ru |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О) |  |
| Телефон, факс, E-mail |  |
| Объект установки |  |

# При заполнении карты заказа в электронном виде с помощью двойного клика отметьте знаком  выбор необходимого параметра, а также впишите требуемые значения, где это необходимо.

# Выбор типоисполнения шкафа

| Шифр шкафа | Назначение шкафа | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Ш2200 15.012 | Шкаф распределения оперативного тока |  |

# Номинальные данные

| Номинальное выходное напряжение | 110В | 220В |
| --- | --- | --- |
| Количество вводов | один | два |
| Количество секций | одна | две |

# Реализуемые функции

| Контроль изоляции шин | да | нет |
| --- | --- | --- |
| Контроль изоляции отходящих присоединений | да | нет |

# Защитные аппараты

| Тип, количество и номинальные данные защитных аппаратов | Автоматические выключатели Предохранители |
| --- | --- |
|  | 1 секция | 2 секция |
|  | Ном. ток, А | Кол-во, шт. | Ном. ток, А | Кол-во, шт. |

# Габаритные размеры шкафа (высота x ширина x глубина, мм)*

| 2200х800х600 (вместо э/м панели) | 2200х806х600 | Другие**: |
| --- | --- | --- |
| Козырек для диспетчерского наименования | Высота козырька |
| не требуется | с лицевой стороны шкафа | с обеих сторон шкафа | 100 мм | 200 мм |
| * - Высота шкафов приведена с цоколем 200 мм, без учета козырька. **- Возможность изготовления шкафов с иными габаритными размерами необходимо согласовать с ООО «Релематика». |

# Конструктивное исполнение

| Металлоконструкция | Исполнение передней двери | Ввод кабелей |
| --- | --- | --- |
| определяется заводом изготовителем | сплошная металлическая | обзорная | снизу | сверху |
| Обслуживание шкафа | Исполнение задней двери | Тип клемм |
| двустороннее | одностороннее | одностворчатая | двустворчатая | винтовые | пружинные |

# Дополнительные требования